济宁经济开发区应急管理中心文件

济开发应急字〔2021〕1号

关于办理2021年春节期间烟花爆竹经营(零售)许可证的公告

疃里镇、马集镇应急办，各烟花爆竹批发企业，烟花爆竹经营（零售）申请者：

### 为进一步加强全区烟花爆竹安全管理，规范烟花爆竹经营（零售）单位的经营行为，预防各类安全事故的发生，保障人民群众的生命财产安全，根据《烟花爆竹安全管理条例》(国务院令第455号)、《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全生产监督管理总局令第65号）和《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）等要求，结合我区实际，现将春节期间烟花爆竹经营（零售）许可证办理的有关工作通知如下：

一、零售经营布点规划

根据烟花爆竹安全管理相关规定，烟花爆竹经营单位的布点，按照“保障安全、统一规划、合理布局、严格标准、总量控制、适度竞争”的原则，建立规范有序的烟花爆竹市场流通秩序。

根据省政府安委办公室《关于做好全省烟花爆竹连锁经营推广工作的通知》（鲁安办发〔2019〕72 号）和济宁市安委会办公室《关于印发<济宁市烟花爆竹连锁经营推广工作方案>的通知》（济安办字〔2019〕67号）等文件要求，我区全面推行烟花爆竹批发企业与零售店（点）连锁经营，鼓励安全管理基础较好、经营条件具备的批发企业设立直营零售店（点）。

布点规划：

1、济宁市烟花爆竹禁放区域内不再设立烟花爆竹经营店（点）；

2、疃里镇大张村、贾桥村、田庄村、张吴村、高庙村、疃里村，马集镇西大李村及其周边150米不再新增烟花爆竹经营店（点）；

3、疃里镇新挑河、高庙、董家、王集、疃里集贸市场和马集镇赵庄、马集集贸市场及其周边150米范围内不再新增烟花爆竹经营店（点），现有烟花爆竹经营店有序迁出。其他集贸市场内一律不再新增烟花爆竹零售店（点）。

二、报名时间

2021年春节期间烟花爆竹临时零售点报名时间从即日起至1月12日，过期不再受理申请。

三、零售点基本条件：

1、零售店（点）符合零售经营布点规划。

2、烟花爆竹零售店（点）实行专店销售。

3、烟花爆竹经营场所不超过2层，有对外经营的门面。

4、选址及外部距离、面积、平面布置、建筑结构、经营行为、安全管理、消防和电气严格执行《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）的要求。

5、纳入烟花爆竹批发企业连锁经营的范围。

6、在满足基本条件的基础上，优先考虑上年度无违法违规经营行为、经营场地开阔、安全条件好的申请人，条件相近的，以满额为止（附件5）。

四、申请材料：

- 零售经营许可证申请书（附件1）；

- 工商行政管理部门颁发的营业执照和申请人身份证明（与营业执照对应）；

- 烟花爆竹零售店（点）安全承诺书（附件3）；

- 经营场所产权证明，非自有产权的提供租赁合同和产权证明；

- 烟花爆竹经营场所位置和平面图（附件4）；

- 零售店（点）安全生产责任制、管理制度、操作规程、应急预案清单；

- 烟花爆竹连锁经营协议；

- 批发企业连锁经营承诺书；

- 零售店（点）主要负责人（与营业执照对应）经过安全培训合格的证明材料，销售人员经过安全知识教育的相关证明材料；

- 安全生产责任保险办理的资料。

五、经营许可流程

1、申请受理

区为民服务中心应急窗口受理烟花爆竹零售店的报名申请。（不受时间限制）

春节期间临时零售经营点向所在镇应急办申请报名（提交申请材料第1-8项），镇应急办对经营点的申请材料进行初审，材料初审合格的经营点填写申请报名汇总表（见附件6），1月12日前上报至区应急管理中心邮箱。

2、现场审查

烟花爆竹春节期间临时零售点实行专店销售，各镇应急办对辖区内春节期间临时零售点进行现场初审，严格按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）要求审核把关，填写烟花爆竹经营点现场审核检查表（含所有合格和不合格的经营点），由镇分管领导和应急办负责人签字，同时加盖应急办公章，统一报应急管理窗口，现场初审日期截止到1月16日。

1月18日-1月21日区应急窗口工作人员会同烟花爆竹监管科室对申请的零售点进行现场核查，现场核查合格的，转入培训阶段，凡培训考核不合格的不予发证。

3、核实发证

对申请材料齐全、现场核查和培训考核合格的零售点，向保险公司自主投保安全生产责任保险后，按照有关要求，颁发《烟花爆竹经营（零售）许可证》。

4、整理归档

许可工作结束后，按照档案整理有关要求将许可过程中形成的文书材料进行归档，同时将零售店（点）推送至有关部门，并在有关媒体公开。

报名地址：

区为民服务中心应急窗口：0537-6990809

地址：呈祥大道与嘉美路交叉口东北角

疃里镇应急办：0537-3516119

地址：疃里镇政府对面（老农机站院内）

马集镇应急办：0537-6452611

地址：马集镇人民政府

附件：1、烟花爆竹经营申请书

2、烟花爆竹零售店（点）现场审核检查表

3、烟花爆竹零售店（点）安全承诺书

4、烟花爆竹经营场所位置和平面图

5、各镇烟花爆竹连锁经营零售点数量

6、烟花爆竹经营申请报名汇总表（备注：报送电子版至邮箱jkqajjzy@163.com）

济宁经济开发区应急管理中心

2021年1月6日

附件1：

烟 花 爆 竹

经 营（零 售）许 可 证

申  请  书

R申请      □变更

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 经 办 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 填写日期 |  |

山东省安全生产监督管理局制样

许 可 证 申 请 表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 主要负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 经营场所地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 济 类 型 |  |  |  | 注册资本 |  | 万元 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 单位网址 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 工商注册号 |  |  |  | 登记日期 |  |  |  |  |
| 登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产总值 | 万元 | 销 售 额 |  | 万元 |  |  | 出 口 额 | 万元 |
| 从业人员 | 人 | 其中 | 销售人员 |  |  | 人 |  |  |
| 申请 经营范围 | 烟花类[√] |  | 产品分级 |  | B[ ] C[ √ ] D[ √ ] |  |  |  |
|  | 爆竹类[√] |  | 产品分级 |  | B[ ] C[√ ] |  |  |  |
| 申请意见 | 本单位符合《烟花爆竹经营许可实施办法》（国家安监总局第65号令）和《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）规定的条件，并对以上情况和所提供文件、资料的真实性负责，现申请办理烟花爆竹经营（零售）许可证。 申请单位盖章 主要负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：    烟花爆竹零售店（点）现场审核检查表

经营单位：　　　　　　　　　　　　经营者姓名：　　　　   　电话：

| 检 查 内 容 | 检查记录 | 结 论 |
| --- | --- | --- |
| 1．符合烟花爆竹零售经营布点规划。 |  |  |
| 2．烟花爆竹零售店（点）不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。 |  |  |
| 3．烟花爆竹零售店（点）不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；当烟花爆竹零售店（点）布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口；当烟花爆竹零售店（点）毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口；严禁将烟花爆竹零售店（点）作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。 |  |  |
| 4．零售店（点）实行专店专营，面积不小于10平方米，且不应大于200平方米。 |  |  |
| 5．烟花爆竹零售店、零售点周围25m范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料 实体隔挡。烟花爆竹零售店（点）应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100㎡时，应至少配备2具；使用面积大于100㎡时，应至少配备4具且分为2个设置点。 |  |  |
| 6．应制定并张贴现场应急处置措施,在适当的醒目位置张贴应急联系电话信息。 |  |  |
| 7．在零售场所醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”，以及周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识。 |  |  |
| 8．店面内不得设有易燃易爆生活用品；不准动用明火；不准使用可能产生明火的设备设施；除用于照明的固定防爆灯具、用于取暖的空调外，不准设置其他电器，不得住宿。 |  |  |
| 9．零售店周边50米范围内无其它烟花爆竹零售店（点），并与党政军机关、学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离;采用临时建筑物，以及两个烟花爆竹零售店或零售点之间门、窗等洞口直接相对时，两个烟花爆竹零售店或零售点之间最小允许距离为80米。 |  |  |
| 10．经营场所使用面积： | 平方米 |  |
| 其他未列明事宜，严格按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）要求审查。结论： |  |  |
| 审核人（签字）： 年 月 日 |  |  |

附件3：

烟花爆竹零售店（点）安全承诺书

我承诺我店（点）符合《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）各项安全条件和安全要求，在经营过程中严格按照法律、法规等要求合法经营，接受烟花爆竹连锁经营批发企业的安全管理。如果出现不符合上述要求的行为及其他违法违规行为，自愿交回烟花爆竹经营许可证，并二年内不再申请烟花爆竹经营许可证。

经营店名称：

承  诺  人：                          （公章）

日      期：

附件4：

烟花爆竹经营场所位置和平面图

经营场所位置：             镇               村

朝向：

| 道路名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经营店（点）名称： |  |  |

经营场所平面图：

经营场所面积：

说明：

1、经营场所位置请至少标明门前道路名称，左邻右舍和对面店铺（住宅）名称。

2、经营场所平面图手绘即可，请标明建筑尺寸，单位米。

3、经营场所面积请填写实际使用面积，单位平方。

4、各项数据与实际不符者以提供虚假材料论，不予审批

附件5：

各镇春节期间烟花爆竹连锁经营零售点数量

| 乡镇 | 连锁经营零售点数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 马集镇 | 15 |  |
| 疃里镇 | 38 |  |
| 合计 | 53 |  |

附件6：                             烟花爆竹经营申请报名汇总表

| 序号 | 经营点名称 | 经营详细地址 | 统一社会信用代码 | 经营者姓名 | 身份证号码 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |