附件2：    烟花爆竹零售店现场审核检查表

经营单位：　　　　　　　　　　　　经营者姓名：　　　　   　电话：

| 检 查 内 容 | 检查记录 | 结 论 |
| --- | --- | --- |
| 1．符合烟花爆竹零售经营布点规划。 |  |  |
| 2．烟花爆竹零售店不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内。 |  |  |
| 3．烟花爆竹零售店不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；当烟花爆竹零售店布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口；当烟花爆竹零售店毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口；严禁将烟花爆竹零售店作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。 |  |  |
| 4．零售店实行专店专营，面积不小于10平方米，且不应大于200平方米。 |  |  |
| 5．烟花爆竹零售店周围25m范围内若有明火或散发火花地点，两者之间应有不燃材料 实体隔挡。烟花爆竹零售店应配备5kg及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100㎡时，应至少配备2具；使用面积大于100㎡时，应至少配备4具且分为2个设置点。 |  |  |
| 6．应制定并张贴现场应急处置措施,在适当的醒目位置张贴应急联系电话信息。 |  |  |
| 7．在零售场所醒目位置设置“严禁烟火”“易燃易爆”，以及周边设置“严禁燃放烟花爆竹”等安全警示标识。 |  |  |
| 8．店面内不得设有易燃易爆生活用品；不准动用明火；不准使用可能产生明火的设备设施；除用于照明的固定防爆灯具、用于取暖的空调外，不准设置其他电器，不得住宿。 |  |  |
| 9．零售店周边50米范围内无其它烟花爆竹零售店，并与党政军机关、学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离;采用临时建筑物，以及两个烟花爆竹零售店之间门、窗等洞口直接相对时，两个烟花爆竹零售店或零售店之间最小允许距离为80米。 |  |  |
| 10．经营场所使用面积： | 平方米 |  |
| 其他未列明事宜，严格按照《烟花爆竹零售店（点）安全技术规范》（AQ4128-2019）要求审查。结论： |  |  |
| 审核人（签字）： 年 月 日 |  |  |